## 3 kV schakelopdracht
|  | Schakelopdracht 3 kV |  |  |  |  | 2019-06-05 11:14 |  |  | 43621.4679
|  | (firmanaam) |  |  | Retour-mailadres: |  |  | WBI nummer: |  | Werkplek:
[5 empty] | Bediengebied - OBI: |  |  |  | Volgnummer Prorail:
Datum van de werkzaamheden:
| Datum: |  | Tijd: |  | Datum: |  |  |  | Tijd:
van: |  |  |  | tot:
Plaats van de werkzaamheden: | [5 empty] | Aard van de werkzaamheden:
Vindt wijziging hoogspanningsoverzicht plaats?
Geschakeld wordt met (delen van) groep(en) van hoogspanningsoverzicht:
Schema: |  |  | versie:
Schema: |  |  | versie:
Groepnr/baanvak/voeding:
Object:
Soort installatie:
Waarvoor er geschakeld dient te worden:
Plaats: |  | Object: |  |  | Naam: |  |  | Schakelkap: |  |  | In / Uit:
Opmerking:
Benodigde tijd voor het tussentijds indienststellen:
Ploegleider/telefoon:
Opgemaakt door Werkverantwoordelijke: |  |  |  |  | Goedgekeurd door Installatieverantwoordelijke:
Naam
Handtekening: datum: |  |  |  |  | Handtekening: datum:
Bedrijfsvoeringsadvies van Werkverantwoordelijk aan Installatieverantwoordelijke:
Plaats: |  | Apparaat: |  |  |  | Datum-tijd: |  |  |  |  | In-Uit:
Synchronisatie:

## Vaste gegevens
Werkverantwoordelijke en telefoon | Werkzaamheden | Ploegleider (en eventueel bedrijf) en telefoonnummer
Werkverantwoordelijke 01 | Onderhoud omvormer | Ploegleider 1
Werkverantwoordelijke 02 | Onderhoud SM-schakelaar | Ploegleider 2
Werkverantwoordelijke 03 | Onderhoud HS-kasten | Ploegleider 3
Werkverantwoordelijke 04 | Kabelmetingen (A-B tester) | Ploegleider 4
Werkverantwoordelijke 05 | Kabelmetingen | Ploegleider 5
Werkverantwoordelijke 06 | Kabelwerkzaamheden | Ploegleider 6
Werkverantwoordelijke 07 | Verzwaren trafo | Ploegleider 7
Werkverantwoordelijke 08 | Vernieuwen Magnefixrek | Ploegleider 8
Werkverantwoordelijke 09 | Vernieuwen kabel | Ploegleider 9
Werkverantwoordelijke 10 | Wzh IT-kabel (geen synchronisatie mogelijk) | Ploegleider 10
Werkverantwoordelijke 11 |  | Ploegleider 11
Werkverantwoordelijke 12 |  | Ploegleider 12
Werkverantwoordelijke 13 |  | Ploegleider 13
Werkverantwoordelijke 14 |  | Ploegleider 14
Werkverantwoordelijke 15 |  | Ploegleider 15
Werkverantwoordelijke 16 |  | Ploegleider 16
Werkverantwoordelijke 17 |  | Ploegleider 17
Werkverantwoordelijke 18 |  | Ploegleider 18
Werkverantwoordelijke 19 |  | Ploegleider 19
Werkverantwoordelijke 20 |  | Ploegleider 20
Regio | Stand | Apparaat
OBI zuid | IN | 3 kV voedingspunt
OBI noord | UIT | 3 kV lastschakelaar
3 kV afnamepunt
| Lokatie | Voeding 1
| Baanvak | Voeding 2
| Emplacement | Kabel tussen HS … en HS …
| Onderstation | Kabel tussen HS … en SHS …
Wijziging | Omvormergebouw
JA | Relaishuis
NEE
Synchronisatie | Bedrijfsvaardingheid installatie
vereist | 0,5 uur
niet vereist | 1 uur
buitendienst | 1,5 uur
2 uur
2,5 uur
Schakeldeel | Soort systeem | T.b.v Bedrijfsvoering
SHS | 1 kabelsysteem | 3 kV Voedingspunt
SK 1 | 2 kabelsysteem RSI | 3 kV Lastschakelaar
SK 2 | 2 kabelsysteem RSPC | Voeding 1
SV | 2 kabelsysteem GT | Voeding 2
2 kabelsysteem met onderbrekingsvrije afnamepunten

## Versiebeheer
Versie | Wijziging | Datum
1.12 | Eerste concept | 2003-08-01
1.13 | Concept na bespreking in SAS werkgroep E d.d. 10-09-03 | 2003-09-12
1.14 | Concept na bespreking in LEVO d.d.12-03-04 | 2004-04-07
1.15 | Tekstuele wijzigingen doorgevoerd en layout aangepast | 2004-09-07
1.16 | Datum veld eigenschappen aangepast | 2013-02-05
1.17 | Aangepassing bediengebieden i.v.m. OBI | 2014-01-07
1.18 | Fout datumveld hersteld | 2016-02-01
1.19 | VVW-HS ipv RLN00128 | 2019-06-05