## Schakelopdracht 1500 BVL
|  | Schakelopdracht Bovenleiding 1500 V | [5 empty] | 2025-10-09 20:59 |  |  | 45939.8741
Versie 1.20
Retour-mailadres:
(firmanaam) | [8 empty] | WBI nummer: |  | Werkplek:
[6 empty] | Bediengebied - OBI: |  |  |  | Volgnummer Prorail:
Datum van de werkzaamheden :
| Datum: |  | Tijd: |  |  | Datum: |  |  |  | Tijd:
van: |  |  |  |  | tot:
Plaats van de werkzaamheden: | [5 empty] | Aard van de werkzaamheden:
Vindt wijziging bovenleidingschakelschema plaats?
Schakeling: Uitgeschakeld moeten zijn de groepen van bovenleidingschakelschema:
Schema: |  |  |  | versie:
Schema: |  |  |  | versie:
Groepsnummers:
Waarvoor er uitgeschakeld dienen te worden: |  |  |  | Object: |  |  | Naam:
Plaats: |  |  |  | Bovenleidingschakelaar(s):
Plaats:
Plaats:
Plaats:
Plaats:
Plaats:
Plaats:
Plaats:
Plaats:
Plaats:
Plaats:
Plaats:
Voor de selectiviteit en veilig werken moet worden geschakeld te: | [6 empty] | Naam: |  |  |  |  | In/Uit:
Plaats: |  |  |  | Snelschakelaar(s):
Plaats: |  |  |  | Bovenleidingschakelaar(s):
Plaats:
Gedurende de schakelperiode zal er in overleg met BD OBI worden geschakeld: | [7 empty] | Naam: |  |  |  | In/Uit:
Plaats: |  |  |  | Bovenleidingschakelaar(s):
Plaats:
Opmerking:
Ploegleider/telefoon:
Opgemaakt door Werkverantwoordelijke: | [5 empty] | Goedgekeurd door / namens Installatieverantwoordelijke:
Naam
Handtekening: datum: | [5 empty] | Handtekening: datum:
Bedrijfsvoeringsadvies van Werkverantwoordelijke:
Voor voeding ten behoeve van de groep(en): | [6 empty] | moet(en) worden ingeschakeld:
Plaats: |  |  |  | Bovenleidingschakelaars(s):

## Vaste gegevens
Werkverantwoordelijke en telefoon | Werkzaamheden | Ploegleider (en eventueel bedrijf) en telefoonnummer
Werkverantwoordelijke 01 tel 06-12345678 | Onderhoud bovenleiding | Ploegleider 01 tel 06-87654321
Werkverantwoordelijke 02 | A-inspectie bovenleiding | Ploegleider 02
Werkverantwoordelijke 03 | B-inspectie bovenleiding | Ploegleider 03
Werkverantwoordelijke 04 | B-onderhoud bovenleiding | Ploegleider 04
Werkverantwoordelijke 05 | Onderhoud bvl bruggen & viaducten | Ploegleider 05
Werkverantwoordelijke 06 | Onderhoud bovenleidingschakelaars | Ploegleider 06
Werkverantwoordelijke 07 | Rijdraadtrekken | Ploegleider 07
Werkverantwoordelijke 08 | Incidenteel onderhoud Bvl | Ploegleider 08
Werkverantwoordelijke 09 | Vernieuwen rijdraad isolatoren | Ploegleider 09
Werkverantwoordelijke 10 | Vernieuwen zijw.bevestigingen | Ploegleider 10
Werkverantwoordelijke 11 | Corrigeren bvl portalen | Ploegleider 11
Werkverantwoordelijke 12 | Leidingonderbrekerraam vernieuwen | Ploegleider 12
Werkverantwoordelijke 13 |  | Ploegleider 13
Werkverantwoordelijke 14 |  | Ploegleider 14
Werkverantwoordelijke 15 |  | Ploegleider 15
Werkverantwoordelijke 16 |  | Ploegleider 16
Werkverantwoordelijke 17 |  | Ploegleider 17
Werkverantwoordelijke 18 |  | Ploegleider 18
Werkverantwoordelijke 19 |  | Ploegleider 19
Werkverantwoordelijke 20 |  | Ploegleider 20
Regio | Stand | Apparaat
OBI zuid | IN | Bovenleidingschakelaar(s):
OBI noord | UIT | Snelschakelaar(s):
Lokatie
Baanvak
Spoor
Emplacement
Wijziging | Spoor & Empl.
JA
NEE

## Versiebeheer
Versie | Wijziging | Datum
1.14 | Eerste uitgave voor gebruik door belanghebbenden | 2003-09-08
1.14a | Aanpassing cel B60. In sommige gevallen (Windows XP) kon deze cel niet worden ingevuld. Celeigenschappen aangepast. | 2003-09-11
1.15 | Leesbaarheid na faxen vergroot door aanpassing fonts en weghalen horizontale lijnen en de invulmogelijkheden voor schema/groepsnummers en object gewijzigd. | 2004-04-27
1.16 | Layout-technische wijzigingen doorgevoerd | 2004-09-07
1.17 | Aanpassing bediengebieden i.v.m. OBI | 2014-01-07
1.18 | Fout datumveld hersteld | 2016-02-01
1.19 | VVW-HS ipv RLN00128 | 2019-06-05
1.20 | Mogelijheid om {voor selectiviteit en veilig werken} en {gedurende schakelperiode} ook de snelschakelaar in te vullen d.m.v. pull down menu. Invulveld mailadres vergroot, versienummer zichtbaar (van voettekst naar veld) | 2025-10-09